莆田学院附属实验小学监控设备清单
	序号
	设备名称
	基本参数
	单位
	数量

	1
	摄像机
	1. 具有400万像素CMOS传感器。
2. 红外补光距离不小于30米。
3. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
5. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
6. 不低于IP67防尘防水等级。
7. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	44

	2
	支架
	大支架
	个
	44

	3
	高速球机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
支持人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。
支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换
支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设
smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测
图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

分辨率及帧率:主码流  50Hz:50fps (1920×1080) ;60Hz:60fps (1920×1080)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:150米
焦距:4.8-110mm，23倍光学
水平视角:57.6-2.7度(广角-望远)

Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°
水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

支持萤石接入
电源接口:AC24V

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出
报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出
SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；内置EMMC存储，支持人脸断点续传
功耗:40W max（其中红外灯15W max）
工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%

防护等级:IP66

尺寸:Φ220×353.4mm 

重量:4.5Kg
	台
	2

	4
	16口交换机
	SOHO交换机，非网管型交换机
10/100/1000Mbp
16个10/100/1000M自适应RJ45端口

	台
	1

	5
	8口交换机
	
SOHO交换机，非网管型交换机
10/100/1000Mbp
8个10/100/1000M自适应RJ45端口

	台
	10

	6
	高清视频服务器
	1. 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件
2. 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容
3. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像
4. 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC
5. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像
6. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
7. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改， 
8. 支持8个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口
	台
	1

	7
	高清视频服务器
	1. 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件
2. 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容
3. 可支持最大接入总带宽640Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像
4. 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC
5. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像
6. 可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
7. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改， 
8. 支持2个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；4路报警输出接口
	台
	1

	8
	6T硬盘
	6000G,7200转，支持SATA3.0
	个
	9

	9
	高清视频服务器
	1. 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件
2. 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容
3. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像
4. 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC
5. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像
6. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
7. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改， 
8. 支持8个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口
	台
	1

	10
	变压器
	12V-2A
	个
	44

	11
	配电箱
	20x30
	个
	10

	13
	超五类网线
	铜芯超5类 带电源线
	米
	2200

	14
	插座
	
	个
	11

	15
	立体机柜
	
	个
	1

	16
	套管
	
	米
	100


承 诺 书
莆田学院附属实验小学：
本单位参加贵校组织的“莆田学院附属实验小学监控设备采购”投标，若能中标，本单位保证按招标文件要求保质保量完成生产任务，并按规定的时间送货到校交付使用，且提供统一完税发票，并承诺对招标文件规定的开标时间无异议。否则，愿承当违约责任，并赔偿一切损失。
此致
敬礼！
                               
        单位（盖章）：
                 法人代表：           
 年  月  日
