附件1

| 莆田学院附属实验小学消防设施维修项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 规格 | 暂定数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | 90米 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 18米 |  |  |
| 3 | 明杆闸阀 | DN100 | 7个 |  |  |
| 4 | 刚卡 | DN100 | 80个 |  |  |
| 5 | 大小头 | 114*76 | 6个 |  |  |
| 6 | 栓头 | DN65 | 6个 |  |  |
| 7 | 弯头 | DN65 | 18个 |  |  |
| 8 | 正三通 | DN100 | 7个 |  |  |
| 9 | 弯头 | DN100 | 15个 |  |  |
| 10 | 镀锌角铁 | 4*4 | 42个 |  |  |
| 11 | U卡 | 114 | 20个 |  |  |
| 12 | 液体生料带 |  | 1盒 |  |  |
| 13 | 金刚取孔 | 110 | 2个 |  |  |
| 14 | 软接头更换 | DN100 | 2个 |  |  |
| 15 | 大红漆 | 人工刷漆 |  |  |  |
| 16 | 脚手架租赁 |  | 4付 |  |  |
| 17 | 排污泵故障维修 |  | 1台 |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |

附件2

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明

供应商（全称并加盖公章）：

日期:

附件3

法定代表人授权书

致：

（供应商全称）法定代表人           授权（供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的              项目询价活动，全权代表本公司处理询价投标过程的一切事宜，包括但不限于：询价投标、询价会、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：              身份证号：

单  位：                  部  门：             职  务：

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话：

附：法定代表人身份证件

被授权人身份证件

授权方

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方